Приложение № 1 к постановлению

Главы муниципального образования

Кайдаковского сельского поселения

Вяземского района Смоленской области

от 03.04.2017г. № 33

Программа проведения проверки готовности к

отопительному периоду 2017 - 2018 г.г. объектов жилищно-коммунального хозяйства, расположенных на территории Кайдаковского сельского поселения Вяземского района Смоленской области

1. Общие положения.

Обеспечение надежности функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства, своевременная и всесторонняя подготовка к отопительному периоду и его организованное проведение, в целях достижения устойчивого тепло-, водо-, электро-, газо- и топливоснабжения потребителей, поддержания необходимых параметров энергоносителей и обеспечения нормативного температурного режима в зданиях с учетом их назначения и платежной дисциплины потребителей жилищно-коммунальных услуг, являются важнейшей задачей органов местного самоуправления, организаций жилищно-коммунального хозяйства.

Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду проводится в целях исключения влияния температурных и других погодных факторов на надежность их работы, предупреждения сверхнормативного износа и выхода из строя, а также для обеспечения требуемых условий жизнедеятельности населения и режимов функционирования систем коммунальной инфраструктуры и инженерно-технического обеспечения зданий в отопительный период.

Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду должна обеспечивать:

-              нормативную техническую эксплуатацию объектов жилищно-коммунального хозяйства, соблюдение установленного температурно-влажностного режима в помещениях, санитарно-гигиенических условий проживания населения;

-              максимальную надежность и экономичность работы объектов жилищно-коммунального хозяйства;

-              соблюдение нормативных сроков службы строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения зданий жилищного фонда и социальной сферы, оборудования коммунальных сооружений;

-              рациональное расходование материально-технических средств и топливно-энергетических ресурсов.

Своевременная и качественная подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду достигается:

-              выполнением должностными лицами требований федерального и областного законодательства, муниципальных нормативных правовых актов, требований правил, руководств и инструкций по эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства;

-              разработкой и соблюдением проектно-сметной документации на строительство, планов капитального и текущего ремонтов, а также технического обслуживания объектов жилищно-коммунального хозяйства;

-              постоянным контролем за техническим состоянием, проведением всех видов планово-предупредительных осмотров, а также тщательным анализом причин возникновения аварий и неисправностей и определением необходимого объема ремонтно-восстановительных работ;

-              четкой организацией и выполнением ремонтно-восстановительных и наладочных работ в установленные сроки и с требуемым качеством, эффективной системой постановки задач и подведения итогов ремонтно-восстановительных работ;

-              укомплектованием организаций жилищно-коммунального хозяйства, подготовленным эксплуатационным и эксплуатационно-ремонтным персоналом до уровня, обеспечивающего решение возлагаемых задач;

-              материально-техническим обеспечением ремонтно-восстановительных работ, выделением необходимого целевого финансирования на эксплуатационные нужды, капитальный и текущий ремонты фонда, рациональным использованием материальных ресурсов;

-              выполнением в полном объеме организационно-технических мероприятий перед началом отопительного периода, комплекса проверок и испытаний оборудования на функционирование.

- Работа комиссии по проверке готовности к отопительному периоду.

2.1.  Администрация Кайдаковского сельского поселения Вяземского района Смоленской области организует:

-              работу комиссии по проверке готовности к отопительному периоду источников теплоснабжения, котельных, тепловых сетей и в целом теплоснабжающих организаций;

-              работу комиссии по проверке готовности к отопительному периоду объектов жилищного фонда, коммунальных сооружений к отопительному периоду.

Оценка готовности к отопительному периоду источников теплоснабжения, котельных, тепловых сетей и в целом теплоснабжающих организаций определяется не позднее 30 сентября комиссией.

Проверка осуществляется комиссией по проверке готовности к отопительному периоду 2017-2018 г.г. объектов жилищно-коммунального хозяйства, расположенных на территории Кайдаковского сельского поселения Вяземского района Смоленской области (далее - комиссия).

Работа комиссии осуществляется в соответствии с графиком проведения проверки готовности к отопительному периоду (таблица 1), в котором указываются:

-              объекты, подлежащие проверке;

-              сроки проведения проверки;

-              документы, проверяемые в ходе проведения проверки.

Таблица 1

График проведения проверки готовности к отопительному периоду теплоснабжающей организации и потребителей тепловой энергии.

| № п/п | Объекты, подлежащие проверке | Сроки проведения проверки | Документы, проверяемые в ходе проверки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная, тепловые сети д. Кайдаково | 26.09.2017 | В соответствии с Приложением 2 |
| 2 | Жилищный фонд д. Кайдаково | 27.09.2017 | В соответствии с Приложением 3 |

При проверке комиссией проверяется выполнение требований, установленных Приложением 2, 3 настоящей Программы проведения проверки готовности к отопительному периоду 2017 - 2018 г.г. объектов жилищно-коммунального хозяйства, расположенных на территории Кайдаковского сельского поселения Вяземского района Смоленской области (далее - Программа).

Проверка выполнения теплоснабжающими организациями требований, установленных Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утв. приказом Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013 г. № 103 (далее Правила), осуществляется комиссией на предмет соблюдения соответствующих обязательных требований, установленных техническими регламентами и иными нормативными правовыми актами в сфере теплоснабжения.

В случае отсутствия обязательных требований технических регламентов или иных нормативных правовых актов в сфере теплоснабжения в отношении требований, установленных Правилами, комиссия осуществляет проверку соблюдения локальных актов организаций, подлежащих проверке, регулирующих порядок подготовки к отопительному периоду.

2.2. В целях проведения проверки комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости - проводит осмотр объектов проверки.

Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду (далее - акт), который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки, по рекомендуемому образцу согласно приложению 1

В акте содержатся следующие выводы комиссии по итогам проверки:

-              объект проверки готов к отопительному периоду;

-              объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией;

-              объект проверки не готов к отопительному периоду.

При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний (далее - Перечень) с указанием сроков их устранения.

В случае устранения указанных в Перечне замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности в сроки, установленные в таблице 1 настоящей Программы, комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый акт.

Организация, не получившая по объектам проверки паспорт готовности до 30 сентября 2017г., обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в Перечне к акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи паспорта в текущий отопительный период.

3. Порядок взаимодействия комиссии с теплоснабжающей организацией и потребителями тепловой энергии.

3.1. Теплоснабжающая организация представляет в Администрацию Кайдаковского сельского поселения Вяземского района Смоленской области информацию по выполнению требований по готовности, указанную в Приложении 2.

Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований готовности в соответствии с п. 2.2 Программы.

3.2. Потребители тепловой энергии представляют в Администрацию Кайдаковского сельского поселения Вяземского района Смоленской области информацию по выполнению требований по готовности, указанных в Приложении 3.

Теплоснабжающая организация осуществляет допуск в эксплуатацию узлов учета тепловой энергии потребителей, присутствует при испытаниях оборудования тепловых пунктов на плотность и прочность, при проведении опрессовки систем теплопотребления и проводит осмотр объектов проверки.

Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований готовности в соответствии с п. 2.2 Программы.

Приложение 1

АКТ № ___

проверки готовности к отопительному периоду 2016-2017 г.г.

"   " ____________ 2016 г.

Комиссия, образованная     __________________________________________________________________

__________________________________________________________________

(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду от "       "________________ 20___г., утвержденной __________________________________________________________________

__________________________________________________________________

(ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку готовности к отопительному периоду)

с "05" сентября 2016г. по "10" сентября 2016 г. в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении" провела проверку готовности к отопительному периоду __________________________________________________________________

(полное наименование теплоснабжающей организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении

следующих объектов:

1._____________________________________________________;

2._____________________________________________________;

3._____________________________________________________;

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила: ________________________________________________________

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду: __________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду 2016-2017 г.г.*

Председатель комиссии: ___________________/_______________

(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя

комиссии: ___________________/_______________

(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии: ___________________/_______________

(подпись, расшифровка подписи)

___________________/_______________

(подпись, расшифровка подписи)

___________________/_______________

(подпись, расшифровка подписи)

___________________/_______________

(подпись, расшифровка подписи)

___________________/_______________

(подпись, расшифровка подписи)

___________________/_______________

(подпись, расшифровка подписи)

___________________/_______________

(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

"___"____________2016г.____________________________________________

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя теплоснабжающей организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

* При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности

или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень

замечаний с указанием сроков их устранения.

Перечень замечаний к выполнению требований по готовности

или при невыполнении требований по готовности к акту

№___ от "_____"_______________ 20__ г.

проверки готовности к отопительному периоду.

1.___________________________________________________________________________________________________________________________________

Срок устранения -_____________________                      (дата)

2.___________________________________________________________________________________________________________________________________

Срок устранения -_______________________                                              (дата)

3.___________________________________________________________________________________________________________________________________

Срок устранения -______________________                                            (дата)

Приложение 2

Требования по готовности к отопительному периоду для теплоснабжающей организации

В целях оценки готовности теплоснабжающей организации к отопительному периоду уполномоченным органом должны быть проверены в отношении данной организации:

1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Законом о теплоснабжении;

2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика;

3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;

4) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;

5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:

-                   укомплектованность указанных служб персоналом;

-                   обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой,

-                   нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами,

-                   первичными средствами пожаротушения;

6) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;

7) организация контроля режимов потребления тепловой энергии;

8) обеспечение качества теплоносителей;

9) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

10) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии с Законом о теплоснабжении;

11) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

-                   готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи;

-                   соблюдение водно-химического режима;

-                   отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

-                   наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

-                   наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

-                   наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжения, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

-                   проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

-                   выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

-                   выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

-                   наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;

12) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающей организацией;

13) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;

14) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

Приложение 3

Требования по готовности к отопительному периоду для потребителей тепловой энергии

В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду уполномоченным органом должны быть проверены:

1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

2) проведение промывки оборудования и коммуникаций тепло потребляющих установок;

3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;

4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;

7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;

8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

9) работоспособность защиты систем теплопотребления;

10) наличие паспортов тепло потребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;

11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;

12) плотность оборудования тепловых пунктов;

13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;

14) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации тепло потребляющих установок;

16) проведение испытания оборудования тепло потребляющих установок на плотность и прочность;

Приложение № 2 к постановлению

Главы муниципального образования

Кайдаковского сельского поселения

Вяземского района Смоленской области

03.04.2017. № 33

Состав комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду

Председатель комиссии:

| Е.Е.Тимохин Заместитель председателя комиссии: | - Глава муниципального образования Кайдаковского сельского поселения Вяземского района Смоленской области |
| --- | --- |
| Волкова Г.М. Члены комиссии: | - Специалист Кайдаковского сельского поселения Вяземского района Смоленской области по вопросам ЖКХ |
| Петрова А.С. | - Депутат Совета депутатов Кайдаковского сельского поселения |
| Терехова Н.В. | - старшая по дому №7 |
| Михайлов А.И. | - старший по дому № 9 |

По согласованию представителей обслуживающих организаций ЖКХ

«Жилищник», «Спецводмонтаж», «Капитальное строительство»

Приложение № 3 к постановлению

Главы муниципального образования

Кайдаковского сельского поселения

Вяземского района Смоленской области

от 03.04.2017г. № 33

План-график подготовки жилищного фонда и его инженерного оборудования к эксплуатации в зимних условиях 2017-2018 годах

| № п/ п | Адрес МКД | Способ управления | Ф.И.О домкома | Дата осмотра |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | д. Кайдаково ул. Парковая д.1 | непосредственное управление | Козлова Л.В. | до 26 сентября 2017г. |
| 2 | д. Кайдаково ул. Парковая д .2 | непосредственное управление | Петрова Н.В. | до 26 сентября 2017г. |
| 3 | д. Кайдаково ул. Парковая д.3 | непосредственное управление | Морозова Л.А. | до 26 сентября 2017г. |
| 4 | д. Кайдаково ул. Парковая д.4 | непосредственное управление | Мельничук М.Н. | до 26 сентября 2017г. |
| 5 | д. Кайдаково ул. Парковая д.5 | непосредственное управление | Белокурова И.А. | до 26 сентября 2017г. |
| 6 | д. Кайдаково ул. Парковая д.6 | непосредственное управление | Волкова Г.М. | до 26 сентября 2017г. |
| 7 | д. Кайдаково ул. Парковая д.7 | непосредственное управление | Терехова Н.В. | до 26 сентября 2017г. |
| 8 | д. Кайдаково ул. Парковая д.8 | непосредственное управление | Верченко Т.Д. | до 26 сентября 2017г. |
| 9 | д. Кайдаково ул. Парковая д.9 | непосредственное управление | Михайлов А.И. | до 26 сентября 2017г. |
| 10 | д. Кайдаково ул. Парковая д.10 | непосредственное управление | Смирнов А.Н. | до 26 сентября 2017г. |
| 11 | д. Кайдаково ул. Парковая д.11 | непосредственное управление | Гущин Г.М. | до 26 сентября 2017г. |
| 12 | д. Кайдаково ул. Парковая д.12 | непосредственное управление | Образцова В.И. | до 26 сентября 2017г. |
| 13 | д. Кайдаково ул. Парковая д.13 | непосредственное управление | Кравченко В.А. | до 26 сентября 2017г. |
| 14 | д. Кайдаково ул. Парковая д.14 | непосредственное управление | Казачкова Т.Л. | до 26 сентября 2017г. |