УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

Кайдаковского сельского поселения

Вяземского района Смоленской области

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Актуализированная схема теплоснабжения Кайдаковского сельского поселения Вяземского района Смоленской области на **2018** года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Баланс тепловой энергии на котельных на 2018 год** | | | | | | |
| Кайдаковское |  |  |  |  |  |  |
| Наименование источника тепловой энергии | Полезный отпуск тепловой энергии потребителям, Гкал | Нормативные технологические потери в тепловых сетях теплоснабжающей организации, Гкал | Отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал | Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | Выработка тепловой энергии, Гкал |  |
| Котельная  д. Кайдаково | 7 537 | 1 359 | 8 896 | 201 | 9 097 |  |
| **ВСЕГО** | **7 537** | **1 359** | **8 896** | **201** | **9 097** |  |