

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**КАЙДАКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**«ВЯЗЕМСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от №

Об утверждении актуализированной

схемы теплоснабжения

Кайдаковского сельского поселения

Вяземского района Смоленской области

на **2021** год

В соответствии с федеральными законами от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 № 154, руководствуясь Уставом Кайдаковского сельского поселения Вяземского района Смоленской области,

Администрация Кайдаковского сельского поселения Вяземского района Смоленской области **постановляет:**

1. Утвердить актуализированную схему теплоснабжения Кайдаковского сельского поселения Вяземского района Смоленской области на **2021** год.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Кайдаковские вести».

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Кайдаковского сельского поселения Вяземского района Смоленской области www.kdk-adm.ru

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования

Кайдаковского сельского поселения

Вяземского района Смоленской области **Е.Е.Тимохин**

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

Кайдаковского сельского поселения

Вяземского района Смоленской области

От №

Актуализированная схема теплоснабжения Кайдаковского сельского поселения Вяземского района Смоленской области на **2021** год

Приложение

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Баланс тепловой энергии на котельных на 2021 год** | | | | | | |
| Наименование юридического лица, в собственности/аренде у которого находится источник | Наименование источника тепловой энергии | Полезный отпуск тепловой энергии потребителям, Гкал | Нормативные технологические потери в тепловых сетях теплоснабжающей организации, Гкал | Отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал | Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | Выработка тепловой энергии, Гкал |
| ООО "Жилищник" г. Гагарин | Котельная п. Кайдаково | 7349 | 1312 | 8 661 | 94 | 8 755 |  |
|  | **ВСЕГО** | **7349** | **1312** | **8 661** | **94** | **8755** |  |