**ПЕРВИЧНЫЙ ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ С УЧАСТИЕМ ГОСУДАРСТВА**

**(без регулируемых видов деятельности)**

1. **Если в организации несколько зданий, общая информация заполняется по каждому зданию отдельно\***
2. **Заполняются данные за 2023 год**

**1) Должность, Ф.И.О. руководителя бюджетной организации:** Арчаков Иван Михайлович – Глава муниципального образования Кайдаковского сельского поселения Вяземского района Смоленской области

**2) Полное наименование государственного учреждения, его реквизиты (ИНН), юридический адрес:**

Администрация Кайдаковского сельского поселения Вяземского района Смоленской области, ИНН:6722018142, юр. Адрес: 215101, Смоленская область, Вяземский район, д. Кайдаково, ул. Центральная, д. 7, тел. 8 (48131) 3-43-54, факс 3-41-33

**3) Сроки реализации программы**: **2024 – 2026 гг.**

**4)** **Объемы потребления энергоресурсов за базовый период 2023:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Ед. измерения** | **Значение базового 2023 года** |
| **Натуральное выражение** | **Денежное выражение, руб.** |
| **ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЭР, ВОДЫ, ЧИСЛЕННОСТЬ (заполняется один раз, независимо от количества зданий)** |
| 1) | Объемы потребления ЭЭ в учреждении, сумма в рублях | кВт\*ч | 2488 | 26945,04 |
| Объемы потребления ЭЭ уличного освещения, сумма в рублях(для Администраций) | кВт\*ч | 18,43 кВт |  |
| 2) | Объемы потребления ТЭ, сумма в рублях*(если отопление газовое, дровяное или др.,**самостоятельно переводить потребление в Гкал* ***не требуется****!)* | Гкал | - | - |
| 3) | Объемы потребления природного газа, сумма в рублях | м3 | 2329 | 21929,33 |
| 4) | Объемы потребления твердого топлива, сумма в рублях:Дрова | м3 | - | - |
| Уголь | т | - | - |
| Торфяные брикеты | м3 | - | - |
| Другое (**указать что**) |  | - | - |
| 5) | Объемы потребления воды (**раздельно**), сумма в рублях (**раздельно**):ХВС | м3 | Рукомойник  |
| ГВС | м3 |
| Водоотведение(какое именно: централизованное и т.д., оплата осуществляется отдельно или включена в тариф по ХВС/ГВС – **указать**) | м3 |
| 6) | Объемы потребления моторного, дизельного топлива (**указать раздельно**), сумма в рублях:Бензин АИ-92 | л | 2074 | 110761,33 |
| Бензин АИ-95 | л | - | - |
| Дизельное топливо | л | 476,5 | 253888,45 |
| 7) | Общий пробег автотранспортом за 2023 год | км | 26550 |
| 8) | Численность сотрудников | Чел. | 7 |
| Численность воспитанников | Чел. | - |
| **\*ДАННАЯ ИНФОРМАЦИЯ ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПО КАЖДОМУ ЗДАНИЮ ОТДЕЛЬНО** |
| 9) | Количество вводов ЭЭ, всего | Шт. | 1 |
| 10) | Количество вводов ЭЭ, оснащенных приборами учета | Шт. | 1 |
| 11) | Количество вводов ТЭ, всего | Шт. | - |
| 12) | Количество вводов ТЭ, оснащенных приборами учета | Шт. | - |
| 13) | Количество вводов природного газа, всего | Шт. | 1 |
| 14) | Количество вводов природного газа, оснащенных приборами учета | Шт. | 1 |
| 15) | Количество вводов ГВС, всего | Шт. | - |
| 16) | Количество вводов ГВС, оснащенных приборами учета | Шт. | - |
| 17) | Количество вводов ХВС, всего | Шт. | - |
| 18) | Количество вводов ХВС, оснащенных приборами учета | Шт. | - |
| 19) | Общая площадь учреждения | м2 | 53 |
| Отапливаемая площадь | м2 | 53 |
| 20) | Количество автотранспорта, стоящего на учете, марки | Шт. | 1 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 21) | Приборы учета ЭЭ (маркировка, год поверки) | - | Меркурий 201 №01345733-07 2005, |
| 22) | Приборы учета ТЭ (маркировка, год поверки) | - |  |
| Приборы учета природного газа (маркировка, год поверки) | - | ОМЕГА G4 -2016 г.  |
| Наличие запорно-регулирующей арматуры (запорно-регулирующего клапана) | - | - |
| 23) | Приборы учета ХВС (маркировка, год поверки) | - | - |
| Приборы учета ГВС (маркировка, год поверки) | - | - |
| 24) | Количество деревянных окон (их размеры) | шт.м | - |
| Количество пластиковых окон (их размеры) | шт.м | Окна ПВХ –6, размер 1,5х1,0 |
| Количество входных дверей, материал (их размеры) | шт.м | 2 (1 – металлическая, 1- деревянная), размер 1х2  |
| 25) | Люминесцентные **светильники** (их количество, мощность каждого светильника) | шт.Вт | 1 ввод, 4 люминесцентные лампы по 36 Вт |
| Количество светодиодных ламп, количество и мощность каждой лампы | шт.Вт | 2 светодиодных лампы  |
| Количество компактных люминесцентных (энергосберегающих) ламп и их мощность | шт.Вт | 15 ламп по 36 Вт |
| Количество ламп накаливания и их мощность | шт.Вт | - |
| Количество ламп ДРЛ (уличные), их мощность | шт.Вт | 117 шт |
| 26) | Количество кранов/унитазов | шт. | 1 |
| Количество радиаторов отопления (батарей) и **их материал** | шт. | 4 (чугунные) |

5) **Общее описание учреждения. Сфера деятельности. Год образования**: 2005

6) **Описание зданий, строений, сооружений, находящихся на балансе учреждения (отдельно для каждого здания): год ввода в эксплуатацию, общая площадь, отапливаемая площадь, строительный объем, проведение последних ремонтных работ (капитального ремонта), строительный материал, наличие фасадного утепления, тип крыши. Здание арендуется/ находится в безвозмездном пользовании/ оперативном управлении. Наличие собственной котельной**: Год ввода в эксплуатацию – 1974, общая площадь – 53,0 м2, объем – 180 м3, газовый котел – AOBT 11, 6 кВт.

 7) **Описать планы учреждения по модернизации производственного (учебного) процесса, увеличению либо снижению занимаемых учреждением зданий, строений, сооружений, а также планы по капитальному ремонту, переоборудования систем тепло- и энергоснабжения, которые могут повлиять на исполнение требований законодательных и нормативных актов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, возможные мероприятия**. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Указать выполненные мероприятия в 2023 году, источники финансирования и суммы:** местный бюджет

**\*\*КАЖДЫЙ ПУНКТ ОПРОСНОГО ЛИСТА СЛЕДУЕТ ЗАПОЛНИТЬ МАКСИМАЛЬНО ИНФОРМАТИВНО**

Контактное лицо организации: Лесная Ксения Анатольевна

Контактный телефон (**городской,** **мобильный**): 8 (48131) 3-43-54,

***\*\*\*ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ДАННЫХ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НЕСЕТ ЗАКАЗЧИК.***

***ЕСЛИ ДАННЫЕ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ НЕВЕРНО, ПОВТОРНАЯ КОРРЕКТИРОВКА ИЛИ ВНЕСЕНИЕ ИСПРАВЛЕНИЙ В ПРОГРАММУ ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПЛАТУ***